放射设备清单

| 设备名称 | 型号 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | SOMATOM Emotion 16 | 101659977 | 130KV 245mA | 放射科CT1机房 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
| 通用数字化X射线摄影系统 | OPERA- FP | 30202 | 150KV 1000mA | 放射科胃肠机房 | 意大利GMM公司 |
| 牙科X射线机 | X-MIND unity | XU06939C | 70KV 7mA | 门诊楼三楼口腔科牙片机房 | 德国赛特力 |
| 移动式平板C形臂X射线机 | PLX118F/b | 18F/b20101 | 120KV 100mA | 病房楼三楼手术室2室、3室 | 南京普爱 |
| X射线计算机体层摄影设备 | uCT528(40排） | 88000090 | 140KV 350mA | 放射科CT2机房 | 上海联影医疗器械有限公司 |
| 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-CompassA | S0747G2 | 150kV，630mA | 门诊楼一层南侧放射科DR室（1） | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 |